## notes
Note |  | data
NS170127 | 采样6:32:18 Hi-Vol 碳芯耗尽跳闸 | invalid & removed
NS170819 | 仪器故障，且HV设置错误未采样 | invalid & removed
NS170825 | 仪器故障未采样 | invalid & removed
NS171012 | 仪器故障未采样 | invalid & removed
GZ170121 | 称重时发现滤膜破损 | data kept
GZ170127 | CH1 收膜时镊子划破 | data kept
GZ170316 | 记录纸缺失 | removed
GZ170509 | 记录纸缺失 | removed
GZ170924 | 设定出错，采样失败 | invalid & removed
NH170324 | 因故推迟两天采样 | valid
NH170503 | 仪器故障 | invalid & removed
NH170509 | 仪器故障 | invalid & removed
NH170515 | IC data missing | invalid & removed
NH170727 | 采样记录中采样日期为0727 | data kept & treat with care

## GZ2017
date | GZ Conc in ug/m3 (2017) | PM2.5 | OC_TOT | EC_TOT | TC_TOT | Na+ | NH4+ | K+ | Mg2+ | Ca2+ | MSA- | Cl- | NO3- | SO4= | C2O4= | Na | Mg | Al | Si | S | Cl | K | Ca | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Ni | Cu | Zn | Pb | Trace_Element
2017-01-03 | GZ170103 | 81.7732 | 26.6991 | 3.7683 | 30.4673 | 0.382 | 7.7712 | 1.1094 | 0 | 0 | 0.19658 | 0.93049 | 15.3806 | 9.5403 | 0.34395 | 0.26901 | 0.15661 | 0.36326 | 0.67293 | 4.0946 | 0.15211 | 1.323 | 0.20949 | 0.040902 | 0.0079433 | 0.048015 | 0.050861 | 0.72343 | 0.01067 | 0.070186 | 0.39432 | 0.054655 | 1.401
2017-01-09 | GZ170109 | 31.6634 | 12.4719 | 1.294 | 13.7659 | 0 | 3.5616 | 0.45486 | 0 | 0 | 0.14692 | 0.37078 | 3.5683 | 6.3857 | 0 | 0.090899 | 0.010324 | 0.12151 | 0.16388 | 2.3459 | 0.025869 | 0.50552 | 0.073573 | 0.0089 | 0.0036787 | 0.030023 | 0.010205 | 0.26403 | 0.00047467 | 0.035956 | 0.1011 | 0.021716 | 0.47609
2017-01-15 | GZ170115 | 23.5561 | 6.4319 | 0.059133 | 6.4911 | 0 | 2.7838 | 0.25515 | 0 | 0 | 0.11492 | 0.83115 | 1.7599 | 4.9389 | 0 | 0.097968 | 0 | 0.077687 | 0.14814 | 2.3455 | 0.038784 | 0.35736 | 0.038903 | 0.003914 | 0.00023721 | 0.021942 | 0.01613 | 0.19949 | 0.0010675 | 0.02633 | 0.093698 | 0.034277 | 0.39709
2017-01-21 | GZ170121 | 39.3683 | 14.1712 | 0.83272 | 15.0039 | 0.14159 | 8.4693 | 0.87053 | 0 | 0 | 0.18888 | 0.74494 | 8.1661 | 15.8482 | 0.24103 | 0.21889 | 0.3262 | 0.41677 | 0.29723 | 3.5561 | 0.055909 | 1.9507 | 0.084636 | 0.023859 | 0.0053417 | 0.023622 | 0.014957 | 0.25569 | 0.0036798 | 0.081787 | 0.070035 | 0.077751 | 0.55672
2017-01-27 | GZ170127 | 55.6783 | 13.1286 | 1.4087 | 14.5372 | 0.1547 | 5.3455 | 1.6537 | 0.098564 | 0 | 0.17897 | 1.1556 | 6.6107 | 10.1018 | 0.34593 | 0.16622 | 0.18569 | 0.28554 | 0.39548 | 6.3148 | 0.070881 | 0.93261 | 0.11813 | 0.01496 | 0.002612 | 0.02707 | 0.031225 | 0.35096 | 0.0010686 | 0.034312 | 0.13511 | 0.07468 | 0.672
2017-02-02 | GZ170202 | 27.8535 | 7.1726 | 0.65604 | 7.8286 | 0 | 3.1886 | 0.89607 | 0.019779 | 0 | 0.13424 | 0.2849 | 2.0639 | 7.4973 | 0.30681 | 0.1334 | 0.14692 | 0.23059 | 0.13612 | 2.9994 | 0.025041 | 1.2089 | 0.032637 | 0.0086636 | 0 | 0.022074 | 0.0060526 | 0.18597 | 0.0013055 | 0.032637 | 0.049252 | 0.046285 | 0.35224
2017-02-08 | GZ170208 | 29.6472 | 8.8083 | 0.34889 | 9.1572 | 0.4016 | 4.145 | 0.5362 | 0.014552 | 0.19668 | 0.14787 | 1.2657 | 4.0619 | 7.7882 | 0 | 0.35067 | 0.0866 | 0.18103 | 0.2515 | 2.8844 | 0.083871 | 0.66113 | 0.087312 | 0.013524 | 0.0027285 | 0.021828 | 0.013168 | 0.2509 | 0.0060501 | 0.019455 | 0.061213 | 0.025624 | 0.41449
2017-02-14 | GZ170214 | 54.2195 | 16.0949 | 1.9452 | 18.0402 | 0.2798 | 7.1359 | 1.1054 | 0 | 0 | 0.2015 | 0.76961 | 13.6745 | 8.9717 | 0.30053 | 0.28249 | 0.1661 | 0.26434 | 0.39235 | 3.3161 | 0.092897 | 1.2516 | 0.11152 | 0.021949 | 0.0098473 | 0.041643 | 0.03061 | 0.46603 | 0.0052203 | 0.041525 | 0.14985 | 0.039627 | 0.80629
2017-02-20 | GZ170220 | 54.7062 | 12.6898 | 1.6554 | 14.3453 | 0.4607 | 8.5186 | 0.87479 | 0 | 0 | 0.17068 | 2.1289 | 13.5869 | 11.591 | 0.23153 | 0.3891 | 0.092593 | 0.23 | 0.33279 | 4.2531 | 0.099825 | 0.8529 | 0.11607 | 0.028691 | 0.010552 | 0.028809 | 0.04268 | 0.48644 | 0.0033196 | 0.046948 | 0.16254 | 0.029046 | 0.83903
2017-02-26 | GZ170226 | 44.3659 | 8.0361 | 1.1662 | 9.2022 | 0 | 5.7206 | 0.56676 | 0 | 0 | 0.13447 | 0.45439 | 5.9289 | 10.4333 | 0 | 0.10953 | 0.052095 | 0.16827 | 0.25157 | 3.86 | 0.041415 | 0.58277 | 0.080812 | 0.014121 | 0.0020173 | 0.02136 | 0.023021 | 0.29607 | 0.00023733 | 0.033227 | 0.17776 | 0.053163 | 0.62098
2017-03-04 | GZ170304 | 58.1392 | 15.4479 | 2.9426 | 18.3905 | 0.50229 | 6.2023 | 0.78472 | 0.0057471 | 0.23197 | 0.17714 | 1.6326 | 8.8062 | 9.6496 | 0 | 0.4894 | 0.18815 | 0.41056 | 0.89166 | 4.2666 | 0.276 | 1.1483 | 0.2664 | 0.039598 | 0.015175 | 0.032129 | 0.043273 | 0.61294 | 0.0099588 | 0.051928 | 0.24849 | 0.054536 | 1.108
2017-03-10 | GZ170310 | 51.6569 | 11.2962 | 1.4644 | 12.7606 | 0.33195 | 7.0363 | 0.77568 | 0 | 0 | 0.12944 | 3.0212 | 8.5145 | 10.2905 | 0 | 0.24835 | 0.099365 | 0.19184 | 0.30842 | 3.8768 | 1.9986 | 0.86354 | 0.080608 | 0.020063 | 0.0046299 | 0.031816 | 0.030866 | 0.47356 | 0.0042738 | 0.040601 | 0.21381 | 0.049504 | 0.86912
2017-03-22 | GZ170322 | 50.9858 | 10.6211 | 1.4738 | 12.0949 | 0.47395 | 6.7864 | 0.65425 | 0 | 0 | 0.13975 | 2.8054 | 8.5612 | 9.5479 | 0 | 0.41475 | 0.10529 | 0.17497 | 0.27634 | 3.6689 | 1.5479 | 0.69548 | 0.13378 | 0.041784 | 0.014363 | 0.030744 | 0.081668 | 0.68219 | 0.011277 | 0.036798 | 0.20346 | 0.025759 | 1.128
2017-03-28 | GZ170328 | 43.179 | 11.9687 | 2.5222 | 14.4909 | 0.52823 | 4.5062 | 0.67133 | 0.010803 | 0.24084 | 0.16997 | 1.1993 | 3.894 | 9.5841 | 0 | 0.61295 | 0.22637 | 0.62575 | 1.305 | 3.5755 | 0.10293 | 0.96798 | 0.4359 | 0.050041 | 0.008775 | 0.030475 | 0.046009 | 0.7843 | 0.0058105 | 0.053124 | 0.21487 | 0.03593 | 1.2293
2017-04-03 | GZ170403 | 41.6581 | 11.6065 | 1.5325 | 13.139 | 0.29123 | 6.0656 | 0.55545 | 0 | 0 | 0.16339 | 0.71816 | 4.9461 | 12.2186 | 0 | 0.30226 | 0.14135 | 0.25863 | 0.37057 | 4.8527 | 0.085023 | 0.71196 | 0.15321 | 0.01423 | 0.0066405 | 0.032373 | 0.032966 | 0.41669 | 0.0091307 | 0.038065 | 0.13115 | 0.032728 | 0.71398
2017-04-09 | GZ170409 | 20.4107 | 5.7304 | 0.8493 | 6.5797 | 0.25352 | 2.7729 | 0.34703 | 0 | 0.1991 | 0.14185 | 0.43526 | 1.5915 | 6.264 | 0 | 0.27388 | 0.018393 | 0.11036 | 0.21811 | 2.5333 | 0.03026 | 0.37368 | 0.098137 | 0.012104 | 0.025513 | 0.024801 | 0.013409 | 0.27566 | 0.010087 | 0.022665 | 0.0623 | 0.015901 | 0.46244
2017-04-15 | GZ170415 | 49.1297 | 10.3763 | 1.7659 | 12.1421 | 0.28306 | 6.7753 | 0.53171 | 0 | 0 | 0.14092 | 1.0807 | 12.653 | 7.8417 | 0 | 0.30879 | 0.10483 | 0.25063 | 0.46763 | 3.2028 | 0.30109 | 0.58761 | 0.15114 | 0.029138 | 0.032336 | 0.035534 | 0.052353 | 0.58169 | 0.016346 | 0.033994 | 0.18418 | 0.034231 | 0.99981
2017-04-21 | GZ170421 | 23.1361 | 6.8386 | 0.90484 | 7.7434 | 0.13547 | 2.6719 | 0.35282 | 0 | 0 | 0.14613 | 0.49606 | 1.4275 | 6.1317 | 0 | 0.18977 | 0.040138 | 0.15616 | 0.21328 | 2.3492 | 0.026482 | 0.41528 | 0.10248 | 0.015557 | 0.024226 | 0.028976 | 0.009619 | 0.30638 | 0.010569 | 0.023276 | 0.070064 | 0.0079564 | 0.49662
2017-04-27 | GZ170427 | 9.4772 | 4.384 | 0 | 4.3843 | 0 | 1.127 | 0 | 0 | 0 | 0.11304 | 0.16447 | 0.60556 | 2.9706 | 0 | 0.052062 | 0 | 0.012689 | 0.059297 | 1.1964 | 0.0055739 | 0.17694 | 0.041389 | 0.0085387 | 0.00071156 | 0.024549 | 0.011741 | 0.18584 | 0.0020161 | 0.017789 | 0.072105 | 0.00071156 | 0.324
2017-05-03 | GZ170503 | 18.3397 | 4.637 | 0 | 4.6362 | 0.20849 | 3.1375 | 0.25191 | 0 | 0 | 0.1527 | 0.22966 | 1.1322 | 7.9395 | 0 | 0.23064 | 0.038993 | 0.11532 | 0.22602 | 2.8997 | 0.045749 | 0.25126 | 0.071823 | 0.012208 | 0.019674 | 0.021334 | 0.0053334 | 0.24344 | 0.0094816 | 0.016 | 0.054519 | 0.0028445 | 0.38483
2017-05-15 | GZ170515 | 17.2234 | 5.1798 | 0 | 5.1782 | 0 | 2.1978 | 0.24461 | 0 | 0 | 0.11625 | 0.22233 | 2.9327 | 4.0971 | 0 | 0.10149 | 0 | 0.074224 | 0.14809 | 1.6412 | 0.038891 | 0.32974 | 0.07043 | 0.014347 | 0.010315 | 0.021817 | 0.015888 | 0.32654 | 0.0058099 | 0.024069 | 0.10481 | 0.0084184 | 0.53202
2017-05-21 | GZ170521 | 41.4021 | 12.762 | 1.4194 | 14.1814 | 0.24131 | 5.5474 | 0.56933 | 0 | 0 | 0.14783 | 1.7861 | 7.3525 | 7.4043 | 0 | 0.30315 | 0.067103 | 0.18388 | 0.32781 | 3.0214 | 0.60523 | 0.63143 | 0.11322 | 0.030706 | 0.001067 | 0.030232 | 0.023711 | 0.42218 | 0.002134 | 0.033907 | 0.15922 | 0.026912 | 0.73007
2017-05-27 | GZ170527 | 34.6395 | 9.9946 | 1.0601 | 11.0547 | 0 | 4.4031 | 0.36019 | 0 | 0 | 0.14992 | 0.077054 | 2.0985 | 10.5027 | 0 | 0.10789 | 0.090366 | 0.19648 | 0.28815 | 4.5858 | 0.026056 | 0.43702 | 0.10683 | 0.011251 | 0.0030793 | 0.023687 | 0.022384 | 0.30604 | 0.0015396 | 0.030082 | 0.11855 | 0.036123 | 0.55273
2017-06-02 | GZ170602 | 23.8552 | 8.2242 | 0.69866 | 8.9228 | 0.38065 | 1.782 | 0.30251 | 0 | 0 | 0.12997 | 0.32377 | 1.5248 | 4.947 | 0 | 0.41927 | 0.086108 | 0.25358 | 0.42022 | 1.8939 | 0.020637 | 0.42295 | 0.16795 | 0.019926 | 0.0023721 | 0.052068 | 0.032024 | 0.45912 | 0.0091326 | 0.024789 | 0.11635 | 0.020637 | 0.73642
2017-06-08 | GZ170608 | 13.3848 | 5.9713 | 0 | 5.97 | 0.22875 | 1.4683 | 0.29974 | 0 | 0 | 0.13524 | 0.2791 | 1.0637 | 4.0819 | 0 | 0.23627 | 0.0080453 | 0.096425 | 0.19451 | 1.4485 | 0.010766 | 0.33033 | 0.076785 | 0.011713 | 0.0095833 | 0.031116 | 0.015499 | 0.28241 | 0.0042593 | 0.026857 | 0.069213 | 0.0087551 | 0.45941
2017-06-14 | GZ170614 | 26.9334 | 9.3134 | 1.4656 | 10.779 | 0.27318 | 2.2264 | 0.46999 | 0 | 0 | 0.13297 | 0.91689 | 3.845 | 3.5377 | 0 | 0.30736 | 0.053836 | 0.16423 | 0.36748 | 1.3939 | 0.074232 | 0.6573 | 0.13589 | 0.04091 | 0.0039132 | 0.028459 | 0.037946 | 0.51061 | 0.0047432 | 0.025495 | 0.17977 | 0.025021 | 0.85687
2017-06-20 | GZ170620 | 22.1688 | 9.0497 | 1.0935 | 10.1432 | 0.22793 | 2.2367 | 0.50835 | 0 | 0 | 0.12996 | 0.95315 | 2.6275 | 4.3444 | 0 | 0.24264 | 0.020676 | 0.11716 | 0.23539 | 1.6802 | 0.034222 | 0.65723 | 0.088407 | 0.022339 | 0.0042777 | 0.028756 | 0.029825 | 0.42445 | 0.003446 | 0.022815 | 0.17693 | 0.019606 | 0.73244
2017-06-26 | GZ170626 | 11.7872 | 5.7722 | 0 | 5.7724 | 0.36948 | 0.47667 | 0 | 0.0034917 | 0 | 0.12068 | 0.24788 | 0.60514 | 2.6488 | 0 | 0.42314 | 0 | 0.04471 | 0.1193 | 0.95349 | 0.018856 | 0.28107 | 0.070682 | 0.0086573 | 0.0055739 | 0.019924 | 0.017433 | 0.22889 | 0.0028462 | 0.019094 | 0.086455 | 0 | 0.38887
2017-07-02 | GZ170702 | 10.7452 | 5.2878 | 0 | 5.2869 | 0 | 0.54945 | 0.24096 | 0.0024044 | 0 | 0 | 0.28882 | 0.71189 | 2.2397 | 0 | 0.1855 | 0.00059266 | 0.075149 | 0.12446 | 0.84134 | 0.012209 | 0.252 | 0.066378 | 0.0085343 | 0.0066378 | 0.030937 | 0.010194 | 0.2827 | 0.0040301 | 0.017424 | 0.062941 | 0 | 0.4234
2017-07-08 | GZ170708 | 15.408 | 7.1151 | 0.77567 | 7.8908 | 0.23079 | 0.67997 | 0.37085 | 0 | 0 | 0 | 0.76529 | 0.69909 | 2.7994 | 0 | 0.29779 | 0 | 0.10796 | 0.23337 | 0.96266 | 0.054931 | 0.44764 | 0.14118 | 0.020288 | 0.0093727 | 0.037728 | 0.024915 | 0.41193 | 0.004983 | 0.028474 | 0.1273 | 0.018034 | 0.68302
2017-07-14 | GZ170714 | 15.0232 | 8.8387 | 0.74255 | 9.5812 | 0.1759 | 0.86371 | 0.29528 | 0 | 0 | 0 | 0.32837 | 0.65911 | 3.1097 | 0 | 0.32172 | 0.023225 | 0.14148 | 0.26804 | 1.168 | 0.027135 | 0.40526 | 0.11921 | 0.016708 | 0.0098351 | 0.024529 | 0.031046 | 0.36117 | 0.0046213 | 0.032231 | 0.14682 | 0.011139 | 0.6381
2017-07-20 | GZ170720 | 17.2042 | 7.897 | 1.3184 | 9.2154 | 0.18683 | 1.3129 | 0.32723 | 0 | 0 | 0 | 0.35374 | 1.4437 | 3.7872 | 0 | 0.28963 | 0 | 0.14837 | 0.27352 | 1.3342 | 0.027849 | 0.37958 | 0.093977 | 0.019198 | 0.0049773 | 0.037211 | 0.038041 | 0.39167 | 0.0040293 | 0.052973 | 0.17444 | 0.018843 | 0.74138
2017-07-26 | GZ170726 | 29.2609 | 12.1903 | 1.6771 | 13.8674 | 0 | 2.9271 | 0.40377 | 0 | 0 | 0 | 0.13974 | 3.3684 | 5.3282 | 0.25005 | 0.2125 | 0.033478 | 0.14792 | 0.31341 | 2.1661 | 0.027779 | 0.46228 | 0.11373 | 0.017807 | 0.0075978 | 0.05271 | 0.029204 | 0.46822 | 0.011872 | 0.031578 | 0.12762 | 0.012346 | 0.75895
2017-08-01 | GZ170801 | 29.8638 | 9.6098 | 1.1329 | 10.7427 | 0 | 3.295 | 0.39594 | 0 | 0 | 0 | 0.069292 | 1.3898 | 7.6826 | 0.24494 | 0.14414 | 0.063823 | 0.17628 | 0.33501 | 3.5991 | 0.014829 | 0.48733 | 0.11139 | 0.016727 | 0.0033216 | 0.025743 | 0.022658 | 0.32386 | 0.0039148 | 0.025743 | 0.14058 | 0.030251 | 0.59279
2017-08-07 | GZ170807 | 14.1952 | 6.9752 | 0.0089397 | 6.9841 | 0.13045 | 1.369 | 0.34252 | 0 | 0 | 0 | 0.084311 | 0.68958 | 4.0948 | 0 | 0.20277 | 0.041833 | 0.17752 | 0.2651 | 1.609 | 0.0090066 | 0.38065 | 0.093977 | 0.013984 | 0.0049773 | 0.025124 | 0.01908 | 0.26806 | 0.0022516 | 0.019317 | 0.10263 | 0.0093621 | 0.46479
2017-08-13 | GZ170813 | 13.0522 | 5.6315 | 0 | 5.631 | 0.27974 | 1.385 | 0.35249 | 0 | 0 | 0 | 0.19067 | 0.59121 | 4.4964 | 0 | 0.35018 | 0.032762 | 0.1447 | 0.21628 | 1.6602 | 0.011396 | 0.37071 | 0.1028 | 0.014007 | 0.0047481 | 0.02291 | 0.02018 | 0.28026 | 0.0053417 | 0.020773 | 0.074665 | 0.0001187 | 0.443
2017-08-19 | GZ170819 | 18.6902 | 8.5183 | 0.69864 | 9.217 | 0 | 1.9857 | 0.32862 | 0 | 0 | 0 | 0.046556 | 0.96702 | 5.4031 | 0 | 0.17311 | 0.020234 | 0.12365 | 0.20506 | 2.2773 | 0.011478 | 0.42798 | 0.089572 | 0.010768 | 0.0099393 | 0.025322 | 0.016211 | 0.31392 | 0.0068628 | 0.023665 | 0.10649 | 0.0027215 | 0.5159
2017-08-25 | GZ170825 | 19.5439 | 8.3144 | 1.5898 | 9.9042 | 0.32099 | 1.2117 | 0.31128 | 0 | 0 | 0 | 0.33712 | 1.1009 | 3.8321 | 0 | 0.39635 | 0.064555 | 0.18868 | 0.33998 | 1.55 | 0.027531 | 0.40038 | 0.14596 | 0.020767 | 0.0051027 | 0.03382 | 0.029311 | 0.39564 | 0.0036787 | 0.033227 | 0.13089 | 0.004984 | 0.65741
2017-08-31 | GZ170831 | 24.2779 | 8.9869 | 0.88773 | 9.8746 | 0 | 2.6742 | 0.28886 | 0 | 0 | 0 | 0.079817 | 1.3409 | 6.398 | 0 | 0.097514 | 0.050655 | 0.13809 | 0.24201 | 2.9599 | 0.017083 | 0.33038 | 0.087549 | 0.012693 | 0.0014236 | 0.02859 | 0.014236 | 0.3031 | 0.0027285 | 0.035945 | 0.11222 | 0.027522 | 0.53846
2017-09-06 | GZ170906 | 34.5237 | 11.8111 | 1.6724 | 13.4835 | 0.13734 | 4.8731 | 0.57876 | 0 | 0 | 0 | 0.29043 | 6.3873 | 8.0543 | 0 | 0.2394 | 0.069078 | 0.16178 | 0.24486 | 3.2148 | 0.042017 | 0.58586 | 0.091867 | 0.023382 | 0.0042729 | 0.038931 | 0.033946 | 0.4242 | 0.0053411 | 0.031335 | 0.174 | 0.01721 | 0.75262
2017-09-12 | GZ170912 | 23.9447 | 10.1964 | 0.80651 | 11.0029 | 0 | 2.6081 | 0.42155 | 0 | 0 | 0 | 0.25846 | 1.071 | 6.846 | 0 | 0.17222 | 0.054123 | 0.22219 | 0.44913 | 2.5952 | 0.020534 | 0.4807 | 0.11216 | 0.025044 | 0.0020178 | 0.027536 | 0.014836 | 0.32557 | 0.0062906 | 0.036201 | 0.15952 | 0.044628 | 0.64165
2017-09-18 | GZ170918 | 51.9076 | 15.1424 | 1.4866 | 16.629 | 0 | 7.1698 | 0.76194 | 0.011913 | 0 | 0.058968 | 0.25215 | 3.777 | 15.9032 | 0.36702 | 0.21131 | 0.20313 | 0.40484 | 0.69358 | 6.4321 | 0.046128 | 0.83185 | 0.21036 | 0.027392 | 0.011147 | 0.026681 | 0.034626 | 0.58449 | 0.00071149 | 0.041978 | 0.21677 | 0.061188 | 1.005
2017-09-30 | GZ170930 | 33.3162 | 10.6929 | 1.4287 | 12.1217 | 0.22641 | 4.178 | 0.47441 | 0 | 0 | 0 | 0.50493 | 4.4362 | 7.7968 | 0 | 0.35591 | 0.075751 | 0.26619 | 0.51322 | 2.9858 | 0.051251 | 0.52671 | 0.16216 | 0.034562 | 0.0091138 | 0.039059 | 0.028525 | 0.47617 | 0.0053263 | 0.039888 | 0.14393 | 0.025329 | 0.8019
2017-10-06 | GZ171006 | 23.6994 | 8.5677 | 0.79386 | 9.3616 | 0 | 3.3435 | 0.35981 | 0 | 0 | 0 | 0.038033 | 0.67116 | 8.9172 | 0 | 0.1129 | 0.0558 | 0.17392 | 0.28267 | 3.3209 | 0.0068713 | 0.36193 | 0.08293 | 0.0085299 | 0.0015401 | 0.022273 | 0.02168 | 0.25673 | 0.00011847 | 0.027011 | 0.074163 | 0.02168 | 0.43372
2017-10-12 | GZ171012 | 27.006 | 9.6809 | 0.48277 | 10.1636 | 0 | 2.9145 | 0.4414 | 0 | 0 | 0 | 0.097807 | 0.79151 | 7.894 | 0 | 0.18918 | 0.081008 | 0.19938 | 0.38974 | 3.1713 | 0.013877 | 0.52269 | 0.12371 | 0.014707 | 0.0028465 | 0.022891 | 0.017198 | 0.31727 | 0.00035582 | 0.034989 | 0.14197 | 0.056575 | 0.6088
2017-10-18 | GZ171018 | 10.2136 | 5.3815 | 0.060406 | 5.4419 | 0 | 1.0052 | 0 | 0.12623 | 0 | 0 | 0.037029 | 0.23726 | 3.2061 | 0 | 0.074389 | 0 | 0.033338 | 0.11947 | 1.0967 | 0.0045084 | 0.17073 | 0.039627 | 0.006644 | 0.0008305 | 0.020406 | 0.01139 | 0.17701 | 0.0021356 | 0.032864 | 0.087321 | 0.0058135 | 0.34442
2017-10-24 | GZ171024 | 51.7585 | 14.9249 | 1.1364 | 16.0613 | 0.13714 | 7.259 | 0.75094 | 0.039113 | 0 | 0 | 0.13567 | 1.7474 | 17.9542 | 0.33544 | 0.20697 | 0.26081 | 0.36519 | 0.612 | 7.0309 | 0.0357 | 0.87424 | 0.20483 | 0.027279 | 0.0046256 | 0.032735 | 0.039258 | 0.52281 | 0.0018977 | 0.047679 | 0.19689 | 0.07828 | 0.95145
2017-10-30 | GZ171030 | 41.9814 | 12.4801 | 1.3345 | 13.8145 | 0 | 5.4301 | 0.83529 | 0.11652 | 0 | 0 | 0.10086 | 2.357 | 12.7483 | 0.28167 | 0.18811 | 0.16259 | 0.30821 | 0.55115 | 4.945 | 0.038215 | 1.1092 | 0.1811 | 0.018989 | 0.0027296 | 0.024923 | 0.019226 | 0.39544 | 0.0039164 | 0.032281 | 0.14799 | 0.056135 | 0.70163
2017-11-05 | GZ171105 | 68.2667 | 19.3906 | 2.2827 | 21.6733 | 0.20914 | 8.9405 | 1.6112 | 0.20744 | 0 | 0 | 0.34016 | 6.2189 | 21.2318 | 0.4474 | 0.31935 | 0.38369 | 0.49303 | 0.97418 | 7.8531 | 0.077521 | 2.0419 | 0.28694 | 0.032766 | 0.0059358 | 0.026236 | 0.035496 | 0.5969 | 0.0042738 | 0.039532 | 0.23708 | 0.088681 | 1.0669
2017-11-11 | GZ171111 | 44.013 | 14.493 | 1.7368 | 16.2298 | 0 | 5.4867 | 0.82371 | 0 | 0 | 0 | 0.39712 | 2.8643 | 12.3961 | 0.33653 | 0.1256 | 0.14031 | 0.21385 | 0.43113 | 4.6796 | 0.034633 | 1.0004 | 0.12038 | 0.021942 | 0.00035582 | 0.020756 | 0.026568 | 0.34372 | 0.00047442 | 0.037479 | 0.19143 | 0.05954 | 0.70226
2017-11-17 | GZ171117 | 50.7423 | 13.7129 | 2.0229 | 15.7358 | 0.29198 | 7.4021 | 0.79089 | 0.027691 | 0 | 0 | 1.5845 | 11.5441 | 10.0516 | 0.25705 | 0.3156 | 0.1278 | 0.22953 | 0.46605 | 3.8434 | 0.18495 | 0.85147 | 0.16515 | 0.032603 | 0.027742 | 0.028572 | 0.05501 | 0.59361 | 0.0087732 | 0.040309 | 0.25371 | 0.053351 | 1.0937
2017-11-23 | GZ171123 | 34.565 | 9.6649 | 0.32156 | 9.9864 | 0 | 5.5214 | 0.58901 | 0.044379 | 0 | 0 | 0.1687 | 5.4177 | 10.156 | 0.23066 | 0.14397 | 0.091748 | 0.21899 | 0.39975 | 3.8121 | 0.037506 | 0.66799 | 0.11834 | 0.012581 | 0.00071215 | 0.021246 | 0.02813 | 0.33732 | 0.00071215 | 0.026824 | 0.12273 | 0.059227 | 0.60948
2017-11-29 | GZ171129 | 35.6679 | 12.2244 | 2.8556 | 15.08 | 0.11768 | 3.5687 | 0.74873 | 0.01301 | 0 | 0 | 0.72468 | 3.457 | 6.7616 | 0 | 0.21529 | 0.087659 | 0.19121 | 0.41576 | 2.7982 | 0.11969 | 0.96863 | 0.15634 | 0.02064 | 0.00094894 | 0.024673 | 0.025384 | 0.47945 | 0.001542 | 0.057648 | 0.24839 | 0.11482 | 0.9735
2017-12-05 | GZ171205 | 30.9642 | 9.2131 | 0.39095 | 9.604 | 0 | 4.69 | 0.46214 | 0 | 0 | 0 | 0.13026 | 2.1857 | 10.2791 | 0 | 0.13807 | 0.095685 | 0.17831 | 0.34606 | 3.9353 | 0.026355 | 0.51618 | 0.09616 | 0.0084288 | 0.0010684 | 0.022081 | 0.022319 | 0.29133 | 0.0032053 | 0.026117 | 0.10969 | 0.050336 | 0.53458
2017-12-11 | GZ171211 | 37.2754 | 12.8544 | 1.7784 | 14.6328 | 0 | 3.8425 | 0.67339 | 0.021669 | 0 | 0 | 0.11212 | 3.0946 | 7.4945 | 0.25098 | 0.15316 | 0.074442 | 0.2282 | 0.41899 | 3.0741 | 0.047847 | 0.9205 | 0.16408 | 0.014841 | 0.0022558 | 0.022558 | 0.026001 | 0.35713 | 0.0021371 | 0.031107 | 0.13298 | 0.050578 | 0.63959
2017-12-17 | GZ171217 | 40.7562 | 8.8682 | 0.49039 | 9.3586 | 0 | 6.4883 | 0.53141 | 0.0001033 | 0 | 0 | 0.08607 | 5.4797 | 11.99 | 0 | 0.12244 | 0.10713 | 0.20383 | 0.25105 | 5.1269 | 0.032389 | 0.5766 | 0.090524 | 0.0064067 | 0.00059321 | 0.019695 | 0.01222 | 0.26552 | 0 | 0.019576 | 0.083999 | 0.036067 | 0.44408
2017-12-21 | GZ171221 | 31.1397 | 13.3392 | 2.0169 | 15.3562 | 0 | 2.9825 | 0.53206 | 0 | 0 | 0 | 0.79644 | 3.7767 | 4.2566 | 0 | 0.15884 | 0.061139 | 0.25678 | 0.57174 | 1.5245 | 0.14685 | 0.7022 | 0.2512 | 0.020419 | 0 | 0.035852 | 0.029679 | 0.49742 | 0.0043925 | 0.039414 | 0.15421 | 0.029442 | 0.81083
2017-12-27 | GZ171227 | 72.2497 | 22.3594 | 3.2883 | 25.6477 | 0.21138 | 7.4355 | 1.3162 | 0 | 0 | 0 | 0.80083 | 9.4662 | 12.3856 | 0.34401 | 0.34239 | 0.23225 | 0.39983 | 0.7637 | 4.9646 | 0.12972 | 1.7147 | 0.27367 | 0.029314 | 0.0080702 | 0.029195 | 0.036553 | 0.6144 | 0.005934 | 0.06741 | 0.28032 | 0.098029 | 1.1692